咸阳市天然气有限公司天然气长输管道基本情况表

	序号
	管道名称
	投产时间
	设计压力
	下载口场站或阀室名称
	下载口场站或阀室位置
	下载口数量及信息
	下载口剩余能力
	管输费用
	管输费定价部门及定价文件名称

	







l
	






气化咸阳长输管道
	







2023年2月
	







4.0MPa
	
乾县分输站
	陕西省咸阳市乾县好畤村
	下载口1处，管径400mm、
设计压力1.6MPa、设计下
载量4亿方/年
	
1.2亿方/年
	






居民用气永寿县0.32元/方，彬州市、旬邑县、淳化县0.37元/方，非居民用气统一为0.306元/方。
	






《关于乾县到永寿等五县天然气长输管道运输价格的批复》（咸价办发〔2018〕2号）

	
	
	
	
	
永寿分输站
	陕西省咸阳市
永寿县兴寿路2
号
	下载口1处，管径150mm、
设计压力1.6MPa、设计下
载量0.9亿方/年
	
0.2亿方/年
	
	

	
	
	
	
	
彬州分输站
	陕西省咸阳市
彬州市太峪镇
景村
	下载口1处，管径300mm、
设计压力1.6MPa、设计下
载量2亿方/年
	
0.55亿方/年
	
	

	
	
	
	
	
旬邑分输站
	 (
米
)陕西省咸阳市
旬邑县G211与
迎宾大道交叉
口东南方向900
	下载口1处，管径150mm、
设计压力1.6MPa、设计下
载量0.9亿方/年
	
0.22亿方/年
	
	

	
	
	
	
	
淳化分输站
	陕西省咸阳市
淳化县城关街
道辛店村
	下载口1处，管径150mm、
设计压力1.6MPa、设计下
载量0.9亿方/年
	
0.2亿方/年
	
	



